피난·방화시설 불시단속 조사서(CGV영등포)

대상명	CGV영등포		위 치	영등포구 영등포4가 442
대표자	***	전화번호	*********		업종	영화상영관
규 모	양식R.C 20/5층 연면적 340,895.38㎡ (일부일 경우 : 사용층 3~8층, 사용면적 15,086.87㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄 등 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구상 물건․ 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정설치 유지관리됨
방화샷터 작동여부	정상 작동됨
특이사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	안내문 5부 배부 및 관계인(*******)외 3명 유사시 인명대피유도 요령 교육실시함

※ 확인자 : 소방경 윤선식,  확인일자 : 2015. 6. 26.

결재	대응총괄팀장		예방팀장		예방과장
	윤선식		전응식		07/23 김용규
협조