8월 집중점검 체크리스트

(감전재해 예방)

점검구분	점검사항	비고
분전반	침수 및 전도 되지 않는 안전한 장소 설치 유무
	충전부 보호판 유무
	외함접지 유무
	누전차단기 설치 및 작동상태 유무
	잠금장치 유무
임시수전설비	침수되지 않는 안전한 장소 설치 유무
	울타리 설치 및 잠금장치 설치 유무
이동식 전기 기계·기구	근로자가 젖은 손으로 작업하는가(교육확인)	교육일지 확인 등
	전선, 스위치 등 피복상태
	접지 유무	이중절연구조()제외
	누전차단기 부착 · 경유 및 누전 차단기 콘센트 사용 유무
	안전필증 부착여부(사전 안전점검실시여부)
이동전선 및 콘센트	작업장 통로 바닥 또는 습윤장소 설치 유무
	전선 피복 손상유무
	접지선 탈락유무
	외기 사용시 방수형 콘센트 사용 유무
활선 근접 작업	이동식크레인, 항타기, 항발기, 펌프카 등 작업시 인근 가공전선로 절연보호조치 여부