문서번호	정수시설과-2588
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	07/30 박기석
협 조

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 복구능력향상 연습결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

강북아리수정수센터

(정수시설과장)

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 복구능력향상 연습결과보고

정수시설과-2562호(2015. 7. 28.)와 관련, 스마트폰 앱을 활용한 정전사고 복구능력향상에 대한 연습을 실시하고 그 결과보고 임

□ 연습개요

○ 일  시 : 2015. 7. 30(목). 14:00 ～ 14:30

○ 장  소 : 정수장 주 변전실

○ 대  상 : 정수장 전기시설물 및 정전복구 관계직원

○ 주  관 : 정수시설과장 (소장님 참관)

○ 참석자 : 제어실근무자 이상민 등 8명

□ 연습진행

○ 14:00 : 참석자 등 정수장 주 변전실 집결

○ 14:05 : 연습취지 및 스마트폰 정전복구매뉴얼 앱 활용방법 등 설명

○ 14:10 : 이상민 주무관의 시범 및 관계직원 개인별 정전복구 연습

○ 14:30 : 소장님 강평 및 연습종료

□ 연습내용

○ 예비선로를 이용하여 실제정전은 하지 않고 스마트폰 앱에 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라서 실지 현장에서 전기설비 정전복구 연습실시

□ 향후계획

○ 2015. 8. 27. 한국전력 송전선로 교체공사에 따른 정수장 정전작업 및 2015. 11월 변압기 교체운전시 실제 정전에 의한 복구훈련 실시.

붙 임 : 1. 정전복구연습 사진 1부

2. 연습취지 및 복구매뉴얼 앱 활용방법 설명자료 1부. 끝.