급수설비(옥내급수관) 수질검사 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	代변학준	07/30 서경만

급수설비(옥내급수관) 수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현장 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015.   7.   30.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 수질검사 및 시료 채수일 : 2015. 7. 30(목)

□ 검 사 자 : 수질팀1명(시설관리7급 강구일)

□ 검사대상 : 1개소 1지점(SK 텔레콤)

□ 검사항목 : 현장 2항목(탁도, pH)

□ 수질검사결과

시설물명	주 소	채수지점	현장 수질검사 결과
			탁도(NTU)	pH
SK텔레콤(주)	중구 을지로65	지하3층 세면대	0.26	7.5

□ 보고자 의견

- 채수한 시료에 대하여 수질실험실에서 추가 5항목 수질검사 후 검사결과를 신청인 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.