문서번호	서울숲공원관리사무소-4516
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		현호재	08/04 배정복
협 조
	주무관			김종경

서울숲공원 주차장 전원선로 분리 완료보고

2015. 08

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 주차장 전원선로 분리 완료보고

서울숲공원 주차장 위탁운영과 관련, 주차장 유지관리용 전기시설과 지킴이숲 화장실 등 전원선로를 분리, 각각 계량기를 설치하였기에 아래와 같이 결과보고 함.

추진근거 : 서울숲공원관리사무소-4027(2015.7.10)호와 관련임

○ 서울숲공원 주차장 전원선로 분리계획(방침)

추진내역

○ 건    명 : 서울숲공원 주차장 전원선로 분리

○ 위    치 : 주차장 지킴이숲 화장실 등

○ 기    간 : 2015. 7. 13 ~ 7. 31

○ 내    용 : 구좌 분할에 따른 전원선로 분리 및 차단기 정비

- 기존 전력(계약)용량을 주차장 10kw, 화장실 23kw로 분리 및

각각의 계량기 설치하여 전기요금 (분리)정산 처리

※ 주차장(주차장위탁업체), 화장실(서울숲관리사무소)

○ 방    법 : 전기공사업면허소재업체 선정 추진

*****************************

소요예산 : 1,116,500원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 일반운영비,

공공운영비.

추진경위

○ 2015.7.15.~17  전원선로 분리에 따른 계약용량 파악

○ 2015. 7. 20   한국전력공사에 구좌분할 요청

○ 2015. 7. 21   전원선로 점검정비 및 차단기 설치

○ 2015. 7. 23   공사업체 및 한국전기안전공사 사용전 검사

○ 2015. 7. 27   한전 및 시공업체 합동 계량기 철거 및 설치

기대효과

○ 사용주체별 전기요금 분리 납부에 따른 예산집행 투명성 제고

붙  임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 전기공사업체 관련서류 3부.

3. 한국전력공사 전기사용신청서 1부.

4. 한국전기안전공사 사용전 점검신청서 및 점검확인증 1부.

5. 관련사진 3부. 끝.