시 행	안전관리과-7	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	방재안전총괄과장
홍민철	정달영	전결 03/13 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 점검 결과보고[월드컵대교 건설공사〕

□ 점검일시 : 2014. 3. 13(목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 정달영, 홍민철

○ 중량물취급 안전에 관한 사항 - 북단 IC PHC말뚝 인양용 와이어로프 중 손상된 것은 교체 요망

○ 사면 및 흙막이 붕괴 재해예방에 관한 사항 - 북단 IC 수직 절취면은 사면 붕괴에 따른 안전사고 발생치 않도록 안식각 유지 요망

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 양화 선착장으로 주간에 일반인 출입이 가능한 상황으로 관리하고 있으니 출입통제 및 안전시설 설치 방안 검토 요망

○ 가설통로 안전에 관한 사항 - P13 교각으로 통행하는 발판 난간은 규정에 맞게 설치하고 출입 사다리와 발판이 이격되어 안전사고 위험이 있으니 대책을 마련하기 바람

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 바지선 윈치부 와이어 로프가 꼬여 있고 장비가 노후되어 있으니 정비 요망

○ 가설통로 안전에 관한 사항 - P13 교각 철근 조립중으로 통행을 위한 발판이 불안전하게 설치 되었으니 안전하게 통행할 수 있도록 조치바람

○ 가설통로 안전에 관한 사항 - 주탑의 작업발판 중 일부가 지지 프레임 없이 설치되어 있으니 보완 바람

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.3.20.(목)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.