문서번호	급수운영과-16015
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현	이승완	전결 08/25 김수영
협 조
	주무관		김종필토

상수도관 이설 협의 보고

하계배수분구 하수관로 종합정비공사(1구역)

명에 의거 관내 지역담당 업무수행중 하계배수분구 하수관로 종합정비공사(1구역) 구간내 저촉되는 상수도관 이설요청에 대하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 물안전관리과-14027(2015.08.17.), 하계배수분구(1구역)공사구간내 지장물(상수도) 이설요청

□ 현  황

○ 위    치 : 노원구 중계동 361-5번지 일대(노원로20길)

○ 시 행 자 : 노원구청(물안전관리과)

○ 공사내용 : 하계배수분구 하수관로 종합정비공사(1구역)

○ 이설요청 : 하계배수분구 하수관로 종합정비공사(1구역) 구간내 저촉 상수도관(D=100mm) 이설요청.

□ 보고내용

○ 노원구청(물안전관리과)에서 시행하는 하계배수분구 하수관로 종헙정비공사(1구역) 구간내 기존 상수도관(D=100mm)이 하수관로 정비공사(D=450mm)에 저촉되어 아래와 같이 이설이 필요한 실정임.

연번	위 치	이설사유	지장 상수도관	이설개요
1	노원구 중계동 361-5번지 일대	하수관로 (D=450mm)정비공사	D=100mm L=5m	D=100mm L=5m

□ 조치의견

○ 상기와 같이 저촉되는 상수도관에 대하여 원인자 자체 비용부담으로 임시 이설하도록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담으로 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1. 이설승인 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.