문서번호	수질과-6157
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유재훈	강성욱	박용철	08/27 정중곤
협 조

제11차 수돗물평가위원회 회의결과

2015. 8

생 산 부

(수질과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第 11 次  會議

2015. 8. 25(화). 16:30

상수도본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 8. 25(화). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(12명)

- 위원장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 백명수, 이철재, 한상열, 홍정림, 한명희, 장흥순, 정남순

신재우, 김영란, 독고석

○ 의결위임(3명) : 최정현, 권지향, 송한수

Ⅲ. 회의 안건

○ 8월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 2015년 연구과제 2차 중간보고회 실시

○ 심포지움 개최일정에 관한 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 8월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 8. 11(화)

- 채수주관 : 백명수, 이철재 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 질산성질소와 보론의 경우 원수, 정수 및 정수기물에서 차이가 거의 없는데      그 이유는?

☞ 질산성 질소 및 보론 등은 여과에 의해 제거 되기가 힘든 항목으로 정수기

의 경우에도 활성탄이나 필터방식은 거의 제거가 안되고 역삼투압 방식에서

는 약간의 제거가 되며 질산성 질소는 먹는물 수질기준이 10ppm, 검출 1~

2ppm 이고 보론은 기준이 1ppm, 검출이 0.01ppm으로 모두 적합함

▷ 보고서 11쪽에서 “~ 심미적 영향 정도는 아니다”란 표현보다 정확하게, 예를

들면 “수질기준이내” 등으로 바꾸는 것이 맞음

☞ 다음달 보고서부터 표현을 좀 더 정확하게 하도록 하겠음

▷ 잔류염소 항목에서 광암수계의 저수조가 불검출인데 조치사항은?

☞ 현장에서 채수후 시설 책임자에게 저수조 수위를 낮추라는 권고를 하였고

검사 결과 일반세균이나 대장균 등 이상은 없음

▷ YTN 보도에 의하면 정수기 내부에 바퀴벌레가 서식 하는 등 정수기관리가      심각한데 특히 다중이용시설 정수기 시설에 대한 관리가 필요함

☞ 시청 담당 부서 및 교육청 등과 협의하여 다중이용시설 정수기관리에 대해      지속적으로 조치 요구 하겠음

2) 2015년 연구과제 2차 중간보고회 실시

연번	과 제 명	수행기관	비 고
1	상수원과 정수처리장을 연계한 수돗물 인식 증진 시민프로그램 개발 연구 및 캠페인	서울환경운동연합
2	음용율 향상을 위한 고도정수처리 전,후 수질비교 및 만족도 평가	DK EcoV 환경미생물연구소

- 결과 : 11월 9일에 개최되는 심포지움에 연구과제를 일반시민들에게 발표

하므로 차질없이 준비를 하고 각 위원들의 의견을 반영하여 진행을 할것

3) 2015년 9월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2015. 9. 2(수) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 최승일, 이철재

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제12차 정례회 회의일자 및 장소

- 일 시 : 2015. 9. 24(목) 16:00 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 150만원

- 15만원(2시간이상)×10명(시의원 제외)=150만원.  끝.