응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(세운상가가동)
문서번호	예방과-14784	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			박윤근	代송기웅	전결 08/27 안서용
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장확인 계획보고(예방과-14663호 2015.8.26.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 8. 27.
보고자 : 소방위 김홍범, 소방교 박윤근, 소방사 김민호

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(세운상가가동)
내용	가. 확인일시 : 2015.8.26.(수) 15:30~17:00 나. 민원대상 건물현황 ○ 대상명 : ******* ○ 건축물위치 : ************ 다. 민원인 ○ 성 명 : ******************* 라. 민원 요지 ○ 5층 감지기 캡 탈락 및 소화기 사용 가능 여부 확인 마. 현장확인 결과 ○ 상기 대상 세운상가******** 입회하에 현장확인 한 바, 5층 561호 감지기 1개 캡 탈락되어 있었으나, 감지기 테스트한 결과 정상 작동하여 감지기 캡 정비 현지시정 조치하였고, 민원 제기한 561호 소화기 확인하니 압력 정상이고, 5층 소화설비 배관 밸브 테스트 결과 정상 작동되어 화재안전기준에 적합함.

내용	바. 조치 및 확인자 의견 ○ 세운상가 가동 현장 확인하고 감지기 캡 정비 현지 시정 조치 하였으며, 관계자 및 종사자에게 소방교육 및 훈련을 지속적으로 실시토록 지도하고, 소방시설 작동요령 및 유사시 대피요령에 대하여 교육 실시함. ○ 위 사실을 응답소 민원인에게 회시함이 가하다고 사료됩니다.

붙임  1. 민원 요청 사진 1부.

2. 현장 확인 사진 1부.  끝.