문서번호	원수관리과-2195
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	09/01 박기석
협조

강북취수장 강북․뚝도계열

전기설비 정기검사 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 강북․뚝도계열

전기설비 정기검사 실시계획

강북취수장 강북․뚝도계열 전기설비에 대하여 전기사업법 및 동법 시행규칙에 의거 자가용 전기설비 정기검사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

□ 관련 근거

○ 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조

※ 자가용전기설비의 소유자는 산업통상자원부령으로 정하는 전기설비에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관으로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다. [한국전기안전공사가 정기검사업무 대행]

□ 검사 개요

○ 검사대상 : 강북취수장 강북․뚝도계열 고압이상 수전설비 및 발전설비

[수전설비(주, 예비포함) : 25,000kW, 발전설비 : 300kW]

○ 검사예정 일시 : 2015.9.22(화) 10:00～

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 경기북동부지사 [법정검사 대행기관]

○ 검사항목

- 특고압 전선로 점검

- 각종 계전기 및 차단기 동작시험

- 접지․절연저항 측정 및 발전기 검사 등

□ 검사 수수료 및 납부방법

○ 검사수수료 : 2,233,330원 [내역서 별첨참조]

○ 납부방법 : 한국전기안전공사에서 발행한 지로납부

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정 사항

○ 한국전기안전공사에 정기검사 신청

○ 한국전력공사에 책임분계점 개폐기 개폐 협조요청

붙 임 : 1) 정기검사 수수료 내역서 1부.

2) 정기검사 신청서 1부. 끝.