소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	78. 은평 - 공설 소방용수시설(저수조) 폐전 적정여부 의견 조회

1. 2015년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2.공용 저수조 구조물 대부분이 차도의 하부에 설치되어 있으며 20년 이상이 경과된 노후 시설물로 대형차량의 통행시 하중이 구조물에 작용할 경우 도로 붕괴 등으로 인한 안전사고 우려 및 해당 구조물에 대한 도면이 없어 구조물의 규모, 매설깊이, 저수량 등 현황이 파악되지 않는 등 관리가 부실하여 관할 수도사업소에 의견서를 첨부하여 해당 저수조의 활용성 및 보수비(저수조 안전진단 비용) 등을 감안하여 폐전조치하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

연번	식 별	관리번호	주 소	설치일자	저수량	비고
1	저수조	106042호	은평구 불광로 39 (불광동 274-13)	1991-12-01	27톤
2	저수조	102087호	은평구 응암로 323 (응암동 109-1)	1996-07-29	40톤
3	저수조	105007호	은평구 응암로 180 (응암동 602-45)	1986-08-01	21톤

가. 저수조 현황

나. 공설저수조 구조물 안전

○ 매월 1회 이상 육안으로 만수여부를 확인하여 만수상태시 균열이 없는 것으로 보아 안전하다고 판단확인

○ 수질오염, 토사진개 등 침전물 유입으로 인한 준설시 육안으로 조실의 안전여부 확인

붙 임 소방용수시설(저수조) 현장사진 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 09/03 김지수
협조자
시행	재난관리과-6366	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개