소방용수시설(저수조) 현장사진

관리번호	저수조 106042호 등 3개소
위 치	은평구 불광로 39 외 3개소
검토내용	○ 활용정도 및 청소비용 과다로 인하여 예산이 많이 소요되어 관할 수도사업소 의견서 첨부하여 폐전 후 신설 가능여부 (활용가능성 저하로 인하여 해당 위치에 지하식 소화전 설치) ○ 매년 저수조 안전진단 예산비용 발생 ○ 폐전에 따른 비용산정
저수조 106042호		102087호	저수조 105007호