의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-19046
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		도시철도관리팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
이석규		김동완	이원목	윤종장	09/07 신용목
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1119번, 박수현 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

박수현 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

[요구번호 : 1119번]

1. 서울시 지하철 실내 공기질 측정 결과 현황

□ 의원님께서 요청하신 서울시 지하철 실내 공기질 측정 결과 현황 자료를     다음과 같이 제출합니다.

1. 서울시 지하철 실내 공기질 측정 결과 현황

○ `14년 실내공기질 지하역사 측정결과

- 총 302개역 중 공기질 측정대상 지하역사 278개 모두 기준치 이내(24개는 지상역사임)

- 측정주기 : 유지기준 1년 1회, 권고기준 2년 1회 측정

구 분		유지기준(1회/1년)				권고기준(1회/2년)
항 목		미세 먼지	이산화 탄소	폼알데 하이드	일산화 탄소	이산화 질소	라 돈	휘발성 유기화합물	석 면	오 존
환경 기준		150(140) ㎍/㎥	1000 ppm	100 ㎍/㎥	10(9) ppm	0.05 ppm	148 Bq/㎥	500 ㎍/㎥	0.01 개/cc	0.06 ppm
'14년	평균	83.8	541.9	22.2	1.0	0.025	44.6	143.4	0.01미만	0.004

※ ()는 서울시 환경기본조례로 인한 강화된 기준임. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서 울 특 별 시 (교통정책과)	도시철도관리팀장	김 동 완
		주 무 관 ☎2133-2250	이 석 규
	작 성 일 : 2015. 9.

이곳에 본문을 입력하세요