◈ 서울특별시고시 제2015-       호

도시계획시설(하수도)사업 실시계획(변경)인가 고시

1. 서울특별시고시 제2015-177호(2015.6.18.)로 도시계획시설(하수도) 변경 결정 및 지형도면 고시되고 서울특별시공고 제2015-1508호(2015.8.20.)로 도시계획시설(하수도)사업 실시계획(변경)을 위한 열람 공고한 양천구 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사에 대하여

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 제91조, 같은 법 시행령 제97조 및 제100조 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설(하수도)사업 실시계획인가를 고시 합니다.

2015년  9월    일

서 울 특 별 시 장

가. 사업 시행지의 위치 : 양천구 신월동 가로공원길 앞 ~ 양천구 목동 빗물펌프장

나. 사업시행의 종류 및 명칭

1) 종  류 : 도시계획시설(하수도)사업

2) 명  칭 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

다. 사업시행의 면적 및 규모

1) 면  적 : 71,569㎡

2) 규  모

구 분		변경 전	변경 후
유도 터널	저지 유도터널	D=4.0m L=885m	D=5.5m L=877.1m
	고지 유도터널	D=4.0m L=207.5m	D=5.5m L=219.9m
저류배수터널		D=7.5m L=3,606.7m	D=10m L=3,629.7m
수직구	저지수직구1	D=5.4m H=43.8m	D=5.4m H=46.2m
	저지수직구2	D=5.4m H=42.1m	D=5.4m H=45.8m
	고지수직구	D=5.4m H=44.7m	D=5.4m H=47.6m
	환기수직구	D=5.4m H=45.1m	D=5.4m H=42.3m
	유출수직구	D=7.5m H=36.0m	D=7.5m H=39.8m
	유지관리수직구	D=7.5m H=47.4m	D=6.9m H=52.2m
유수지 개 선	면적(㎡)	10,050	15,452
	용량(㎥)	56,200	56,710

라. 사업시행자의 성명 및 주소

1) 성  명 : 서울특별시장

2) 주  소 : 서울특별시 중구 세종대로 110

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일 : 고시일로부터 ～ 2017년 12월 31일

바. 수용 또는 사용할 물건의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임과 같음

사. 기타 자세한 사항은 서울시청 하천관리과(☎ 2133-3870) 및 도시기반시설본부 방재시설부(☎ 3708-8773, 8775)로 문의 하시기 바랍니다.