		성북소방서
수신	성북소방서방(재난관리과장)
(경유)
제목	2015 신설 및 보수(이설 등) 완료 소방용수시설 검수 조사 변경보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5832(2015.8.31.)호 “2015년 신설 및 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수 지시”

나. 현장대응단-5612(2015.9.2.)호 “2015 신설 및 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수 지시에 따른 조사실시”

2. 위와 관련 현장대응단 진압대는 2015년 신설, 보수 및 이설 완료 소방용수시설 검수 조사 결과를 다음과 같이 변경하여 보고합니다.

가. 소방용수시설 신설완료 대상

구 분	계	현장대응단	관리번호	결과
소화전 신설 완료	3	3	1698호	양호
			1699호	양호
			1700호	양호

나. 소방용수시설 보수완료 대상

구 분	계	형식	현장대응단	관리번호	결과
소화전 보수 완료	3	지상식	1	1567호	양호
		지하식	2	1200호	양호
				1557호	양호

다. 소방용수시설 이설완료 대상

구 분	계	현장대응단	관리번호	결과
소화전 이설 완료	2	2	1334호	양호
			1585호	양호

붙임  신설 및 수리완료 소화전 검수결과 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							이기주			진압2대장					홍상의					지휘2팀장					황호준				현장대응단장						09/15 염무열
협조자
시행			현장대응단-5730									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3															/
전화		02-923-0119						/전송								/													/	대시민공개