문서번호	현장민원과-17259
보존기간	년
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/16 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.16일)

2015. 9. 16.(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.9.16.(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,677	5	1,340	2	337
양 천 구	2	620		416	2	204
강 서 구	3	574	3	522		52
구 로 구	2	483	2	402		81

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,340	2	154	1	472	2	617	0	66	0	31
양천구	0	416		81		136		159		23		17
강서구	3	522	1	31	1	227	1	249		8		7
구로구	2	402	1	42		109	1	209		35		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	2	5	416	522	402	1,340
가옥 내	소 계	0	2	1	3	323	432	319	1,074
	화장실변기누수		2	1	3	265	332	222	819
	주방,부엌누수				0	6	9	14	29
	욕실,화장실배관				0	7	9	41	57
	보일러,온수배관				0	28	54	28	110
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	11	17
	기 타				0	8	25	1	34
가옥 외	소 계	0	1	1	2	67	66	73	206
	수도계량기옆			1	1	34	28	31	93
	마당 수도 및 배관 노후				0	31	36	42	109
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타		1		1	2	2		4
주계량기	소 계	0	0	0	0	26	24	10	60
	단지내배관노후				0	9	2	5	16
	수도계량기옆				0	16	20	3	39
	공동수도,볼탑고장				0	1	2	1	4
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	204	52	81	337
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	188	52	81	321
기 타				0	8			8

.끝.