문서번호	시설관리과-27383
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	이선재	09/17 박길영
협 조

소화전 보수의뢰 현장조사 보고

담당지역내 소화전 보수의뢰 【소방서 재난관리과-6576(2015.9.11.)】 건에 대하여 현장조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 09. 17.

보고자 : 직 지방시설주사보    성 명 강 병 국』

□ 고장소화전 보수의뢰 현장조사 내용

연번	위 치	구 분	의뢰 내역	현장조사 내용	비 고
1	불광동 239-52호	지상식	소화전 몸통파손	고장(사용불가)

□ 조치의견

○ 상기 조사결과에 따라 연간단가 계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 보수코자 합니다.

- 공사개요 : 소화전(지상식) 몸통교체 1개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방서운영, 시설비및부대비

- 소요예산 : 약 1,000천원

붙 임 : 고장소화전 현황 1부.  끝.