소형저수조 현장조사 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	조규환	김태형	09/21 최명익

명에 의하여 관내 소형저수조 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.09.21.

*********************************************조규환

보 고 내 용
연번	위 치		저수조 사용여부	저수조 위생상태	비 고
1	***	**********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
2	***	*********	미사용	-	직수사용
3	***	*********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
4	***	*********	사용	B	청소 미시행(청소 시행 안내)
5	***	**********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
6	***	*********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
7	***	*********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
8	***	*******	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
9	***	**********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
10	***	*******	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외
11	***	**********	미사용	-	직수사용
12	***	*********	미사용	-	직수사용
13	***	*********	사용	A	대형저수조 건물로 소형저수조 대상 제외

붙 임 : 2015년 소형저수조 청소 대상건물 명부 1부.  끝.