문서번호	정수운영과-9735
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
협조
	정수시설과장

2015 추석대비 종합대책

2015. 9

광암아리수정수센터

2015 추석대비 자체 종합대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을 실시하고 종합 상황실 등 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자 함

1		추진개요

□ 기상전망

❍ 이동성 고기압의 영향으로 날씨는 대체로 맑을 것으로 전망되며,

❍ 기온은 평년(19.1°C)보다 높거나 비슷하고, 강수량은 평년(22.6mm)보다 적거나 비슷할 것으로 전망됨

□ 추진기간 : 2015. 9. 21.(월) ~ 9. 30.(수), 10일간

- 추석연휴 : 2015. 9. 26.(토) ~ 9．29.(화), 4일간

※ 추석 : 9. 27.(일), 대체공휴일 :　9. 29.(화)

중점 추진사항

❍ 추석 종합상황실 운영 : ‘15. 9. 25(금) 18:00 ~ 9.30(수) 09:00, 6일간

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 정수센터 적정운영

- 긴급 복구체계 유지

❍  정수센터 안전 관리

- 추석 대비  정수시설물 일제 점검 및 조치

- 수질관리 강화 및 안정 생산체계 구축

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장 주변 정리

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 위험물 취급관리상태(유류, LPG 등)

2		추석 종합상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : 2015. 9. 25(금) 18:00 ~ 9.30(수) 09:00, 6일간 ❍ 설치장소 : 관리본관 중앙제어실(☎3146-5350~1) ❍ 운영방법 : 수돗물 생산 담당자가 상황실 기능유지 ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

종합상황실 근무편성

□ 근무인원 : 주･야간 각 4명

❍ 상황실장 : 주․야간 각 1명  수돗물생산책임자

❍ 상황실 근무자 : 주･야간 각 3명

□ 근무명령 : 운영팀

❍ 상황실장 및 상황근무자

❍ 상황실 근무자 : 총8명(주간 - 4명, 야간 - 4명)

※ 근무자 편성은 중앙제어실 교대직 근무명령에 의함

□ 주요업무

❍ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

❍ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

□ 상황보고

보고체계

센터 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

❍ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

❍ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

센터 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 市 종합상황실 및 본부장,부본부장 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 16:00, 24:00까지 市 종합상황실 및 본부장,부본부장 FAX 보고

※ 9.25(금)은 22:00까지 보고

- 종합보고 : 연휴기간중 상황을 종합하여 9.29(화) 야간 상황실 근무자가 9.30.(수) 07;00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

3		정수장 운영계획

추진개요

중점 추진사항

❍ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

❍ 정수장 수질점검 및 관리 강화

❍ 상황 대비 정수센터 필수요원 지정 운영

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

운영 목표

❍ 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

❍ 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편해소

운영 방향

❍ 공정별 최적 운영으로 수질악화 예방

❍ 사고 예방을 위한 사전 점검

❍ 정전 누수 등 상황 발생시 신속 복구

□ 공사장 안전점검

분야별 사전 점검 조치

❍ 자체 점검반을 편성하여 분야별로 점검 실시

❍ 시설 및 설비 안전 점검 정비

❍ 취약 부분에 대한 위해요인 사전 조치

❍ 주요 복구장비 정비 및 기자재 확보

❍ 현장조치 행동메뉴얼(상황별 위기관리 메뉴얼) 비치 활용

상황 발생시 수습 방안

❍ 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

❍ 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

❍ 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

❍ 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

중앙 제어 및 정수처리 수질 관리

❍ 공정별 수질 관리 강화

❍ 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석

❍ 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인

❍ 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정

❍ 공정별 pH 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석

취약 부분 순찰 점검 강화

❍ 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

❍ 전․후처리 염소주입 설비 상태

❍ 각 시설물 주․야간 순찰 강화

경계강화

❍ 출입자 신분 확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

❍ 보안장비 점검 및 정수장 경계 철저

❍ 출입자 및 차량 통제 및 검색 강화

조치 및 보고

❍ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

❍ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동 매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

❍ 단전, 단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

❍ 종합상황실 운영기간 중 특별한 사항은 계획 수립시 반영 시행

4		행정사항

『2015 추석대비 자체 종합대책』추진계획 수립 제출(정수운영과)

❍ 2015.9.14.(월) 기획예산과로 제출

정수센터 안전관리 및 시설물 안전점검(정수시설과)

❍ 정수장 안전관리 관련 분야별 사전점검 및 조치시행 결과 ‘15. 9. 18(금)까지 본부 주관부서 및 기획예산과로 제출

직원 비상연락망 및 유관기관·복구업체 등 비상연락 체계 정비

(정수운영과)

붙임  1. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획 1부.

2. 취·정수장 시설물 점검표 1부

3. 공사장 안전관리 점검표 1부.

4. 추석 일일상황 보고 1부.

5. 추석 종합상황 보고 1부.

6. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

붙임 1

사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료 시까지

□ 종합상황실

○ 상황실장 : 부본부장

○ 상황총괄반

- 구    성 : 경영관리부장(반장)

- 임    무 : ▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관부장(반장)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버 등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(반장)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

붙임 2

취·정수장 시설물 점검표

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수 시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수 여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄 흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2015.  9.   .  ~  2015.  9.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

붙임 3

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2015. 9.   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락 체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부
◇ 기계·전기 관련사항 - 용접작업구간 소화기 비치 여부 - 사용 건설장비 작업계획 수립 여부 - 전선 피복손상 및 거치여부 - 분전함 시건, 접지, 누전차단기 설치 여부

2015.  9 .   .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 4	사업소→본부 종합상황실

추석 일일상황 보고

( 광암아리수정수센터 )

2015. 9.  .(  )    :

1. 상황실 근무인원

합 계	일반 근무인원	현장 근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명, 현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4. 주요상황조치(사건․사고․언론보도사항 등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

본부 종합상황실→市종합상황실

추석 일일상황 보고

(상수도사업본부)

2015. 9.  .(  )    :

1. 근무인원

계	상황실 근무자	현업 근무자	기타

□ 상황실 비상근무                            (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	종합상황실	교통대책반	청소대책반	안전대책반	기 타

□ 현업부서 비상근무                          (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	쓰레기 처 리	상 ‧ 하수도 보 수	도로보수	지 하 철	전 기	가 스	기 타

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
제 증 명
상 수 도
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

3. 주요 상황조치(사건․사고 등)

4. 수범사례 및 특기사항(주요 인사 방문 등)

붙임 5	본부 종합상황실→본부장, 부본부장

추석 종합상황 보고

(상수도사업본부)

1. 총   괄

(연휴 기간중 전반적인 상황을 서술식으로 간단 명료하게 기재)

2. 급수현황 – 시설용량     만㎥

구 분	9. 25.(금)	9. 26.(토)	9. 27.(일)	9. 28.(월)	9. 29.(화)	비 고
생산량(만㎥/일)
가 동 률

3. 민원처리 현황

구 분	발생건수	처리완료	처리중	미처리	비 고
합 계
생활민원
안전사고
기 타

4. 연휴기간 근무인원 현황

총 인 원	상 황 실		긴급누수복구반	현장근무자 등
	본 부	사 업 소

5. 주요상황 및 조치내용

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

6. 기타 사항(주요인사 방문 및 언론보도사항 등 기재)

붙임 6

추석 연휴 기간 중 근무인원 보고

(광암아리수정수센터)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	②상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체	경비
합 계		54	36						18
9. 25.(금)	야	6	4						2
9. 26.(토)	주	6	4						2
	야	6	4						2
9. 27.(일)	주	6	4						2
	야	6	4						2
9. 28.(월)	주	6	4						2
	야	6	4						2
9. 29.(화)	주	6	4						2
	야	6	4						2

○ 작성요령

- 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원     (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

- 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반,     점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간     구분)

※ 정수센터 : 당직근무 → 제어실근무자, 기타 → 청경 등 포함

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5350~1

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5308

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :

○ 전 화 번 호 :                      FAX번호 :

붙임 1

정수장 긴급복구 협력업체 지정현황

구분 정수장	복 구 지 정 업 체
	관 로	수 배 전	모 타 펌 프	염 소 가 스
광 암	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	펌프텍코리아 031-772-5600 ************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
구 의	일주건설 ************* (동부수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
뚝 도	일주건설 ************* (동부수도사업소))	청석전기 031-969-2391 ************* 대원계전(주) 02-462-9405 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
영등포	에스씨이엔씨 ************* (남부수도사업소)	신한중전기 02-464-2729 ************	금호펌프 02-927-4772 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
암 사	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	대신파워텍 02-994-7878 ************* 경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	유원기공 02-2617-9060 ************* (주)터보엔에스 02-3272-9417 *************	동방수기 02-423-3053 *************
강 북	일주건설 ************* (동부수도사업소)	일산전기 02-552-6245 ************	효성에바라(주) 1544-5580 *************	홍인화학 052-273-9191 *************

붙임 2

수질오염 사고시 비상연락체계

환 경 부						한강사업본부
- 물환경정책과 044-201-7002, fax 044-201-7000 - 수도정책과 044-201-7111, fax 044******** - 수생태보전과 044-201-7041, fax 044-201-7054						- 환경과 02-3780-0783 fax 3780-0791
			서 울 특 별 시
			- 물관리정책관 물관리정책과 02-2133-3766 fax 02-2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 032-560-7403 fax 032-568-2041
						- 음용수팀 02-570-3292 fax 02-570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 031-790-2458 fax 031-790-2470
						서울시 아리수정수센터
						- 광암아리수정수센터 3146-5341~46 - 암사아리수정수센터 3146-5741~46 - 구의아리수정수센터 3146-5441~55 - 뚝도아리수정수센터 3146-5541~54 - 영등포아리수정수센터 3146-5641~55 - 강북아리수정수센터 3146-5841~48
			상수도사업본부
한국환경공단
- 상하수도지원처 032-590-3713 fax 032-590-5072
			- 생산부 수질과 3146-1321 fax 3146-1319 - 상수도연구원 3146-1740 fax 3146-1894
한강물환경연구소
- 유역환경연구실 031-770-7220 fax 031-773-2268
경 기 도 청
						한국수자원공사
- 환경정책과 031-8008-4221 - 팔당수질개선본부 상하수과 031-8008-6988
						- 댐․유역관리처 042-629-2781 fax 629-2799 - 팔당권관리단 031-790-3325 fax 790-3318 - 소양강댐관리단 033-259-7216 fax 259-7231 - 충주권관리단 043-840-1260 fax 840-1235
			자 치 구
인천광역시
- 수질보전하천과 032-440-3631 fax 032-440-3619 - 상수도사업본부 032-720-2141
			25개 관할구청장
기 타						관내유관기관
- 남양주시 녹색성장과 031-590-2240 - 구리시 환경과 031-550-2240 - 포천시 환경관리과 031-538-2240						- 경찰서 112 - 소방서 119

붙임 3

필수요원 재택 대기 근무조 및 교대근무 현황

□ 운영기간 : 2015.09.25(야)~09.30(야)

날 짜	소 속	성 명	휴대폰	전화번호	비 고
9.25(야)	정수운영과	지호선	*************
9.26(주)	정수시설과	이정원	*************
9.26(야)	정수운영과	박대원	*************
9.27(주)	정수시설과	이해승	*************
9.27(야)	정수운영과	임성용	*************
9.28(주)	정수시설과	김우승	*************
9.28(야)	정수운영과	강석규	*************
9.29(주)	정수시설과	박희준	*************
9.29(야)	정수운영과	정승경	*************
9.30(주)	정수시설과	지동성	*************
9.30(야)	정수운영과	권상동	*************

□ 연휴기간 교대 근무자(제어․실험․취수, 경비실) 현황

(단위 : 명)

날 짜	생산책임자	총근무인원	정수운영	경계근무자	비 고
9.25(야)	홍석주	6	4	2	(B)조
9.26(주)	정효영	6	4	2	(D)조
9.26(야)	정경원	6	4	2	(C)조
9.27(주)	윤인영	6	4	2	(A)조
9.27(야)	정효영	6	4	2	(D)조
9.28(주)	홍석주	6	4	2	(B)조
9.28(야)	윤인영	6	4	2	(A)조
9.29(주)	정경원	6	4	2	(C)조
9.29(야)	홍석주	6	4	2	(B)조

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

붙임 3

긴급복구 및 협력업체 비상 협조 체계 운영

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰	비고
관 로	KGR TECH	김 진 승	3437-9861	3437-9861	*************
수,배전설비	재향군인회	김 기 식	475-1843	475-1843	*************
전기설비	광진전기	황 상 철	031-977-9851	031-977-9851	*************
	천지인전기(주)	홍 창 식	2215-2484	2215-2484	*************
기계설비	펌프텍코리아	오 장 용	032-772-4004	032-772-4004	*************
	소라상사	김 인 곤	2236-2347	2236-2347	************
	서광공업	전영석	031-674-3196	032-811-2421	*************
자동화설비	세기산전(주)	김 치 인	031-458-5600	031-458-5600	************