문서번호	물재생계획과-144
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
윤혜선		양병현	01/06 이진용
협조	하수관리팀장		이도우
	주무관		이원영

둔촌로 침수해소방안 검토 자문회의 개최계획

2014. 1.

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

둔촌로 침수해소방안 검토 자문회의 개최계획

상습침수지역인 길동, 명일동, 둔촌동 일대의 침수해소를 위해 추진중인 하수관로 개선사업의 최적안 도출을 위한 관련기관 및 전문가 자문회의를 개최하고자 함

□ 추진배경

○ 물재생계획과-496(‘12.1.12) 사전설계검토제 시행

- 하수도 사업시 설계검토 강화 → 계획의 타당성 및 예산집행의 효율성 확보

- 계획단계에서 서울시-자치구간 공동 검토 수행으로 최적대안 도출

→ 침수해소사업효과 극대화 도모

□「둔촌로 침수해소를 위한 기본 및 실시설계」용역개요

○ 대상지역 : 길동, 명일동, 둔촌동 일대

○ 과업목적 : 침수발생 원인검토 및 침수해소를 위한 관로개선계획 수립

○ 설계사 : ㈜동호, 유신코퍼레이션

※ 사전설계검토 추진경위

- ‘13.10. 4 사전설계검토 접수 (’13.11.12 자료 접수완료)

· 둔촌로 유로분기관로 2.0m×2.0m~2@3.0m×2.0m, L=3.62km(단일안)

- ‘13.11.19 1차 대안 검토회의 (서울시, 설계사)

· 1안(설계안) : 둔촌로 관로매설

· 2안 : 명일로 관로개량, 일자산로 고지배수로 설치

· 3안 : 명일배수분구 하수 압송펌프장 및 일자산로 고배수로 설치

- ‘13.11.22 2차 대안 검토회의 (서울시, 강동구)

- ‘13.11.26 자치구 자체검토 요청 (물재생계획과-15140호)

- ‘13.12.12 강동구 1안(설계안) 채택 검토의견 제출 (강동구 치수과-15755)

- ‘13.12.16~20 현장조사 및 관련기관 협의(지하철 923공구, 교통정책과)

- ‘13.12.30 추가 대안 검토에 관한 협조 요청 (물재생계획과-16597호)

□ 회의개요

○ 일  시 : ‘14.1.13(월) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시청 서소문별관 1동 8층 회의실

○ 참석대상

- 서울시(7) : 물관리정책관, 물재생계획과장, 하천관리과장, 하수계획팀장,

하수관리팀장, 치수계획팀장, 교통정책과 광역교통팀장

- 강동구(2) : 건설교통국장, 치수과장

- 외부 자문위원(7)

분야	연번	성명	소속	비고
상하수도	1	이원탄	㈜ 제일엔지니어링	강동구 추천
	2	한능수	㈜ 선진엔지니어링	강동구 추천
	3	김용록	㈜ 이산
	4	오재일	중앙대학교
수자원	5	홍성규	㈜ 동성엔지니어링	강동구 추천
	6	정종호	하존이앤씨
토목시공	7	신태균	㈜ 동명기술공단	강동구 추천

□ 회의순서

시간	세부내용	비 고
14:00~14:10	○ 자문회의 목적 및 진행순서, 참석자 소개(10')	하수계획팀장
14:10~14:15	○ 인사말(5')	물관리정책관
14:15~14:35	○ 둔촌로 침수해소를 위한 기본 및 실시설계 내용 소개(20') · 길동, 명일동, 둔촌동 일대 지역현황 및 침수피해현황 · 침수해소사업 설계 내용	설계사 ㈜ 동호
14:35~14:55	○ 사전설계 검토사항 발표 (20') · 침수해소사업 설계 내용 검토 결과 · 침수해소를 위한 대안 소개 (대안1, 대안2, 추가대안) · 대안 및 설계안에 대한 비교·검토 내용 및 종합 의견	사업관리용역팀 ㈜삼안
14:55~15:20	○ 사업계획에 대한 질의 응답 (25')	참석자
15:20~15:50	○ 주요 안건에 대한 토론 (30')	참석자
15:50~16:00	○ 정리 및 폐회 (10')	물관리정책관

□ 주요안건

- 침수해소를 위한 대안의 적정성 및 최적 방안

- 대안별 사업추진시 도시기반시설(지하철) 설치 및 개발사업(택지개발 및 주택재건축사업 등) 추진과 병행 가능성

- 하수관로 단독 사업 추진시 관련기관 협조 사항

· 하수관로 설치를 고려한 지하철 계획 수립

· 관련계획 협의시 선행 하수관로 계획을 반영한 우·오수 배제계획 수립 회신 등

□ 향후 계획

○「둔촌로 침수해소를 위한 기본 및 실시설계」에 자문회의 결과 반영하여 설계토록 사전설계검토 결과 통보

□ 행정사항

○ 자문회의 수당 지급

- 참석수당 100천원(2시간 초과)+서면검토 50천원

※ 자문위원 검토자료 사전 배포

○ 예산과목 : 하수도관리, 하수도시민소통사업, 사무관리비, 자문위원수당

(206-201-01)