문서번호	현장민원과-18114
보존기간	년
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/30 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.30일)

2015. 9. 30.(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.9.30.(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	17	1,762	15	1,406	2	356
양 천 구	10	654	8	438	2	216
강 서 구	3	606	3	550		56
구 로 구	4	502	4	418		84

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,406	1	157	6	498	6	643	2	75	0	33
양천구	8	438	1	82	2	142	3	167	2	29		18
강서구	3	550		32	2	243	1	260		8		7
구로구	4	418		43	2	113	2	216		38		8

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		8	3	4	15	438	550	418	1,406
가옥 내	소 계	4	2	4	10	338	455	331	1,124
	화장실변기누수	3	2	3	8	278	350	231	859
	주방,부엌누수				0	6	9	14	29
	욕실,화장실배관	1			1	8	9	42	59
	보일러,온수배관			1	1	29	54	30	113
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	11	17
	기 타				0	8	30	1	39
가옥 외	소 계	4	1	0	5	74	71	77	222
	수도계량기옆	2			2	38	31	31	100
	마당 수도 및 배관 노후	1	1		2	33	38	46	117
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타	1			1	3	2		5
주계량기	소 계	0	0	0	0	26	24	10	60
	단지내배관노후				0	9	2	5	16
	수도계량기옆				0	16	20	3	39
	공동수도,볼탑고장				0	1	2	1	4
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	216	56	84	356
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	200	56	84	340
기 타				0	8			8

.끝.