수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	10/12 代권혁명

	명에 의하여 배수지 항청소 수질검사 및 품질확인제 민원을 처리하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 10. 12.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 김 명 주 화공6급 이 우 재 화공7급 홍 창 인

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 10. 12. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
배수지 항청소	오금배수지 2지	1	1
품질확인제(민원)	강동구 ********************)	1	1

■ 보고자 의견

○ 배수지 항청소에 따른 통수전 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합

○ 품질확인제 민원 건에 대하여 현장 출장하여 수질검사 실시한 결과 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.