문서번호	교량안전과-2536
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	10/12 이용심
협조

2015년 3/4분기 하자검사(서강대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

교량안전과

2015 3/4분기 하자검사 결과 보고

서강대교의 시설물 보수공사에 대해 2015년 3/4분기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

시설물 하자검사 개요

대상시설물 : 서강대교

하자검사일 : 2015. 10. 07

하자검사 대상사업

연번	공 사 명	계 약 자		하자기간
		계약자	대표자	시 기	종 기
1	서강대교 보수공사	명우엔지니어링	이진우	2014.11.21	2016.11.20
2	한강교량일상유지보수공사(‘12) -서강대교-	㈜양대이엔지외1	김청수	2013. 2.25	2016. 2.24
3	한강교량일상유지보수공사-서부(‘13) -서강대교-	㈜아이에스건설	손재용	2014. 2.25	2017. 2.24
4	한강교량일상유지보수공사-서부(‘14) -서강대교-	케디엠건설(주)	강영숙	2015. 2.24	2017. 2.23

하자검사 결과 : 별첨

하자 검사 조서

공 사 명		서강대교 보수공사
공 사 개 요		강재도장(외부) 3,175㎡, 강재도장(내부) 349㎡, 균열보수 58m, 표면보수 40㎡, 측구수로정비 2,019m
계 약 자		명우엔지니어링㈜ 이진우
착 공 일		2014. 4. 21
준 공 일		2014. 11. 19
하 자 담보기간	시 기	2014. 11. 21
	종 기	2016. 11. 20
하자 검사 일자		2015. 10. 07
검 사 결 과		점검결과 특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015.  10.

하자검사자 : 직   시설6급     성명  백 운 경  (인)

직   시설9급     성명  이 정 훈  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		‘12한강교량일상유지보수공사(2공구)
공 사 개 요		서강대교 – 교면방수및포장 16.8a, 신축이음장치보수 3개소
계 약 자		(주) 양대이엔지 김청수 외1
착 공 일		2012. 03. 29
준 공 일		2013. 02. 25
하 자 담보기간	시 기	2013. 02. 25
	종 기	2016. 02. 24
하 자 검 사 일		2015. 10. 07
검 사 결 과		○ 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015.  10.

하자검사자 : 직   시설6급     성명  백 운 경  (인)

직   시설9급     성명  이 정 훈  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		‘13 한강교량일상유지보수공사-서부
공 사 개 요		서강대교 : 도로표지병설치 136개, 강재도장 166㎡, 교면포장및방수 51.53a
계 약 자		㈜아이에스건설 손재용
착 공 일		2013. 3. 20
준 공 일		2014. 2. 25
하 자 담보기간	시 기	2014. 2. 25
	종 기	2017. 2. 24
하자 검사 일자		2015. 10. 07
검 사 결 과		점검결과 특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015.  10.

하자검사자 : 직   시설6급     성명  백 운 경  (인)

직   시설9급     성명  이 정 훈  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		‘14 한강교량일상유지보수공사-서부
공 사 개 요		서강대교 : 중분대 하부 콘크리트보수454.6㎡ 등
계 약 자		케이디엠건설㈜ 강영숙
착 공 일		2014. 4. 9
준 공 일		2015. 2. 23
하 자 담보기간	시 기	2014. 2. 24
	종 기	2017. 2. 23
하자 검사 일자		2015. 10. 07
검 사 결 과		점검결과 특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015.  10.

하자검사자 : 직   시설6급     성명  백 운 경  (인)

직   시설9급     성명  이 정 훈  (인)

서울특별시장 귀하