과 장		08/25 공헌구		총괄 주무관	代강명식	심사자	이재균	설계자	박도원	설 계	심 사		결 재
										2015년 8월 일	2015년 8월 일
설 계 서
	공 사 명 : 서울대공원 꼬마동물사 난방시스템 개선공사
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					금21,503,000원(금이천일백오십만삼천원)
	공사비		공 급 가 액			금19,549,085원(일천구백오십사만구천팔십오원)
			부 가 가 치 세			금1,954,908원(일백구십오만사천구백팔원)
			계			금21,503,000원(금이천일백오십만삼천원)						천단위 미만 절사
[공사개요] ○ 장비설치공사 - 가스 온수보일러(50,000Kcal/h) 1대 및 순환펌프(0.5HP) 2대 설치 - 팬코일유니트 14대 설치 ○ 난방배관 및 옥내 가스배관 공사(가스계량기 6등급)