'15년 하반기 재개발,재건축 현장점검 결과보고

(무악2구역 재개발구역 외 2개소)

등록번호	시설관리과-30574

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김철수	代이훈재	10/16 나태산

‘15년 하반기 재건축·재개발 구역에 대하여 현장조사후 자체점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 16

복 명 자 : 지방시설주사보 김 철 수

1. 점검개요

가. 관련근거 : 15년 재개발·재건축 현장 상수도 시설물 관리계획

나. 점검구역 : 무악2구역 주택재개발사업구역 외 2개소

다. 점검일시 : 2015. 10. 12(월) ~ 14(수)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수 등

마. 점 검 자 : 김철수

2. 현장점검내용

가. 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착공
			이주 중	철거 중
계	3	2	-	-	1
재개발사업	1	1	-	-	-
도시환경정비사업	2	1	-	-	1

나. 유형별 적출현황

구분	조례 위반(건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	-	-	-	-	-	-	-

다. 현장점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	무악2구역주택재건축사업	무악동 47번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	돈의문3구역 도시환경사업	평동 222번지지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	돈의문1구역 도시환경사업	송월동 33-2번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

※ 옥인제1구역 주택재개발사업 사업시행인가 효력상실(주택과-23819(2015.08.27.))

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 부적정사항이 없음을 보고하고,

나. 추후 유수율 향상을 위하여 관리대상에 대하여 수시 점검하고 실제현장과 상이할 경우 수정보고 하고자 함.

첨부 : 현장사진 각1부.  끝.