함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수 추진 관련 회의결과 통보

1. 배수과-7129호(’15.10.7.) 및 배수과-7450호(’15.10.20)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수 추진 관련 급수구역 고립이 완료됨에 따라 삼성배수지 통수 시 급수운영 문제점 등 검토 및 향후 추진일정 협의를 위한 회의를 개최하고 회의결과를 아래와 같이 통보합니다.

◈ 현 황

○ 부서별 조치사항에 대한 검토의견 등 자료제출 : 10.30일까지

가. 예비펌프 설치 및 급수구역 축소

- 강남수도사업소(기전설비과 협조)는 예비펌프(인버터) 추가 설치 및 급수구역 축소에 따른 구역분리(순환관망) 등을 도면포함 자료 제출

- 계획설계과(용역 수행업체)는 개별 수용가에 대한 자료를 수합하여 공급량 변화 등 분석할 수 있도록 검토 후 결과치 제출

○ 삼성배수지 항청소 및 수질검사 : 즉시 시행

※ 10.26(월)부터 삼성배수지 수계전환 시행(예정)

붙임 : 검토 보고서 1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,계획설계과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	김진성		배수과장	전결 10/20 이임섭
협조자
시행	배수과-7452	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개