함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	(주)동명기술공단 대표이사
(경유)
제목	마곡지구내 재이용수 공급관로 설계반영 검토 요청

1. 마곡지구내 재이용수 공급관로 재설계 설계내역 검토회의(2013.12.19.),  물관리정책과-16969(2013.12.24.)호 및 SH공사 토목조경팀-78(2014.1.6.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, SH공사의 최종 검토 의견 회신에 따라 재설계 반영여부를 종합적으로 검토 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 및 재이용수 공급관로 변실 통합 : 당초 설계대로 설치(통합불가)

나. 상수도 공급관로와 재이용수 공급관로의 식별 필요 : 설계반영

(마곡 1공구 시공사례 참조, 공급관로 식별 대안 검토)

다. 마곡지구내 띠녹지 조경용수 공급방안 : 검토

(사용시기, 수량, 분기변, 수전시설 설치, 비용 등 종합검토)

라. 기타 설계에 반영되어야 할 사항, 공급관로 설계 협조사항 등

붙 임 : 1. 마곡지구내 재이용수 공급관로 재설계 검토회의 결과에 대한 의견회신(SH공사) 1부.

2. 마곡지구내 재이용수 공급관로 재설계 검토회의 결과 통보. 1부.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정수형		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 01/09 배광환
협조자
시행	물관리정책과-347	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/
전화	02-2133-3764	/전송	02-2133-1041	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	대시민공개