고척스카이돔 야구장 훈련실적

○ 훈련일시 : 2015. 10. 22.(목) 14:00~

○ 훈련대상 : 고척스카이돔 야구장

○ 동원소방력

- 차량 : 7대

- 인원 : 53명(소방 31명, 관계자 22명)

○ 훈련결과 문제점

- 불특정 다수인 운집하는 대형 돔 경기장으로써 관람석 급경사 등

유사시 신속한 대피 혼란 다수 사상자 발생 우려

- 자위소방대 화재 초기대응 역량 부족으로 옥내소화전 활용 등

소방시설 적극 활용에 지연 요인 있음

- 지하 주차장, 판매시설 및 수영장 등 장소가 넓어

화재발생시 신속한 화점 확인 지연

○ 훈련결과 개선·보완해야 할 사항

- 화재 등 재난발생시 옥내소화전 점유 및 관람객 대피유도등

자위소방대 초기대응 역량 향상을 위한 정기적 자체 소방훈련 요구됨

- 방재실 근무요원의 조기 화점 확인 및 소방관서에 통보하는 요령

등 방재실 근무요원 위기대처 능력 향상 요구됨

- 소방대원의 현지적응 훈련 강화로 고척돔야구장의 내부구조 및

소방시설, 진입로, 피난로 등 숙지 요구됨

[사진 1]

[사진 2]

[사진 3]