화재진압 토론회

소방 관서	동작소방서 백운119안전센터
일시	2015. 10. 29.(목) 22:00~22:20		장 소		사무실			참석인원	8명
화재 발생	출동일자	2015. 9. 27.(화) 21시 01분
	위 치	동작구 사당동206-23호 도로상 가로등
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	3대 (펌프, 탱크, 구급)
현장 활동 사항	문제점	○ 주택 밀집지역 보도상에 설치되어 있는 가로등으로 주택과 근접해 있어 인근 주택으로 연소확대 요인 있음
	개선사항	○ 신속한 출동과 적극적인 화재진압으로 연소 방지