길동생태공원관리일지
제 호				문서번호:	조경지원과-417
결재	주무관	조경지원과장		부 서 (☎):	조경지원과(길동생태공원)
	정몽희	01/13 김제중
				협 조	주무관
					곽동훈

2014년 1월 11일(토) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	6	1	2	0	0	3	30	307

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 공원 안전 점검 : 저수지, 생태연못, 조류관찰대, 통나무 다리 등 2회 1명 ○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 화장실 휴지통 12개 세척 및 화재예방 청결 작업 ○ 광장지구 그늘막 접합부 고정볼트 5개 조임 작업 ○ 시설관리동 전기 인입선 정리 작업 ○ 천호대로길 대나무 울타리 내부 버팀목 1개 노후 교체 ○ 공원 학습게시판 거미줄 등 제거 청소 작업 ○ 농촌지구 얼음 썰매장 원두막 주변 청결 작업 ○ 지하수 전기 분전반 절연저항측정, 탈락 등 작동상태 점검(이상없음) ○ 공원 여자화장실 대변기 1개 막힘 조치 작업 ○ 공원 탐방객안내소 프로그램 신청용 PC 인터넷 점검 작업 ○ 반딧불이 인공사육장 저온처리실 냉각기 전기분전반 2개소 먼지제거 작업
녹지대 및 기타	○ 문화센터 외곽 배수로 150m 낙엽 부산물 등 제거 ○ 습지지구 지하수 관정 펌프 2호기 비닐호스 배관 꼬임 정리 작업 ○ 산림지구 탐방로 데크 주변 녹지대 낙하지, 쓰레기 등 부산물 수거 ○ 산림지구 위험 고사목 1개소 제거 작업 ○ 문화센터 관목주변 하부 낙엽 수거 작업(계속) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 시설물 동파방지 순찰 점검 ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개) - 저온처리실 저온 온도 유지관리 점검
특이사항	○ 공원 탐방로데크 등 결빙 안전점검 순찰 6회(이상없음)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	19		토요생태학교	6
	얼음아놀자	5