	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰 (사용불가)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 고장내역 발생 용수시설에 대해 다음과 같이 보수를 의뢰하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 예산부족시 차기연도에 정비될수 있도록 대상을 관리하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	비고
1	2116	지하식	서울시 강북구 인수봉로57길 17	관구가 벽면쪽으로 기울어져 스탠드파이프 연결안됨	사용불

붙임.  소방용수시설 고장내역1부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김재옥		재난관리과장	11/04 양용희
협조자
시행	재난관리과-6903	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개