서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 11. 5.(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	위치: 서초구 신원동 340-3 일대 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 3,220.94㎡
안 건 명	내곡주민편의시설 신축
심의번호	66-2	심의결과	조건부
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 동측과 서측 입면의 창호 디자인에 대하여 검토 요함 - 지상2층 강의실과 지상4층 테라스․옥상조경 부분의 벽면에 대하여 채광 및 환기를 고려하여 창호계획을 검토 요함 - 건물입면의 전벽돌과 대리석 재료부분이 지붕재료와 깨끗하게 시공될 수 있도록 실시설계시 고려 요함 - 도서관 예정부지에 접한 북측면에 대하여 향후 도서관 계획시에 고려하여 조정될 수 있도록 권장함. 끝.