문서번호	교량안전과-4595
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	11/11 이용심
협 조

2015년 한강교량 일상유지보수공사 예비준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

교량안전과

「 2015 한강교량일상유지보수공사 」

예비준공검사 결과 보고

『2015년도 한강교량일상유지보수공사』예비준공검사 결과를 보고드립니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2015년 한강교량 일상유지보수공사

시 공 사 : 1공구-㈜이젠리버텍, 2공구-(주)퓨처브릿지

공사기간 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 12. 31

감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 1

Ⅱ		예비준공검사 점검개요

예비준공 검사자 : 공구별 시설물 담당 중에서 각 2인

예비준공 입회자 : 교량관리팀장, 책임감리원, 기술지원감리원(구조)외 2인,  각 공구별 현장대리인 2인

검사방법

- 정산설계도서 등을 검토, 준공부분 내역이 작업지시대로 시공되었는지 확인

- 사용자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시 여부 확인

- 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

예비준공검사 일시 및 검사(입회)자

구분	1공구	2공구
대상 시설	광진, 천호, 올림픽, 잠실철도교(도로교), 잠실, 영동, 성수, 동호, 한남,반포	동작, 한강, 원효, 마포, 서강, 양화, 성산, 가양, 행주
일시	‘15.10.30(금) 09:00~13:00	‘15.10.30(금) 14:00~17:00
대상시설담당	시설7급 이회진, 시설6급 김시련 시설6급 우창원, 계약다급 이제택 시설6급 서성만, 시설7급 최원혁	시설6급 임동운, 시설9급 이정훈 시설8급 이보람, 시설6급 유현선 시설6급 백운경, 시설7급 전봉재 시설7급 이기승
검사자	시설6급 김시련, 시설7급 이회진	시설6급 백운경, 시설7급 이기승
입회자	교량관리팀장, 책임감리원 이영세, 기술지원감리원(2인), 1,2공구 현장대리인

Ⅲ		검사 결과 적출사항

예비준공 검사 결과

시설명	공사개요	점검결과 및 조치계획	비고
잠수교	- P21 ~ P24 신축이음교체 72m	-P24 후타재 접합부 포장 마감 미흡 ( 주입줄눈 보수 )	사진9
행주대교	- 상행 A1~P14 교면방수 및 포장 2,919㎡	-상행(A1) 후타재 접합부 포장면 불량 (표면처리)	사진10
가양대교	- 배수구 청소 936개소	-K,E램프 배수관 막힘 ( 배수관 세정 )	사진11

Ⅵ		조치계획

상기 점검 적출사항 중 미조치 사항에 대해서는 감리사 및 시공사에 준공전 보완조치 지시.

붙임 : 1. 점검결과 보고서 1부.

2. 현황사진 1부. 끝.