함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2015년 9월(2015년 11월납기) 조정량 분석 제출

1. 우리사업소 2015년 9월(2015년 11월납기) 조정량 증감 분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 전년대비 유수율****

구 분			공급량 (천㎥)		조정량 (천㎥)		유수율	비 고
누 계	2015년		132,266		126,639		95.75%
	2014년		133,979		126,130		94.14%
	증감량	(%)	감1,713	감1.28	증509	증0.40	증1.61%
당 월 (9월)	2015년		14,691		13,842		94.22%	2015. 11월납기
	2014년		14,836		13,792		92.96%
	증감량	(%)	감145	감0.98	증50	증0.36	증1.26%

붙임 : ***********. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이혜숙		요금과장	이현우		남부수도사업소장	11/17 전영석
협조자	요금관리2팀장	박홍준		★요금관리1팀장	장경환
시행	요금과-30820	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4486	/전송	3146-4539	/	leehs2727@seoul.go.kr	/	부분공개