문서번호	시설개선과-10176
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		오상호	11/20 신동호
협조

- 잠실주경기장 직원체력단련실 등 방수공사 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 직원 체력단련실 등 방수공사 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

잠실주경기장 내 직원체력단련실(샤워장) 누수 및 올림픽전시관 내 천정누수에 따른 시설 이용 및 관람객의 불편을 해소하기 위한 보수 공사 필요사항으로 조속히 시행하여 시설이용 불편을 최소화 하고자 함.

유지보수 배경

○ 주경기장 내 직원체력단련실 샤워장 누수

- 샤워장 하부 조인트 부위 누수로 체력단련실내로 물 유입

○ 종합운동장 올림픽전시관 내 천정누수

- 익스팬션 조인트 유도배수로 노후 물유입에 따른 조명단락

현황 사진

○ 누수부위 및 현황 사진

직원 체력단련실 샤워장 코너부위 누수	탈의실 및 체력단련실내로 물유입	올림픽전시관내 유도배수판 부식으로 누수

공사 시행 내역                                          (단위:원)

공 사 내 용	현 황	검토 및 조치	공 사 비	비고
체력단련실 방수공사	- 샤워실 하부 모서리 박리로 탈의실,체력단련실내 누수 발생	- 샤워장 모서리부분 우레탄 방수시행	485,897
올림피전시관 유도배수판 보수공사	유도배수판 부식에 따른 누수로 조명단락	배수판 부식부분 교체보수(3개소)	641,111
소 계			1,127,008
제 경 비 등(폐기물 처리 포함)			592,193
총 공 사 비			1,719,201

검토 및 처리 의견

○ 잠실주경기장 내 직원체력단련실 샤워장 누수 및 올림픽 전시관내 배수판 부식에       따른 누수 등 시설이용 및 관람객 불편사항으로 조속한 보수가 필요한 바,

○ 우리사업소 연간단가 공사를 통하여 공사 시행 후 정산코자 함.

붙   임 :  설계서 1부. 끝.