투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	(주) YTN 대표이사 사장 귀하
(경유)
제목	서울타워 정화조 준공검사 신청서 제출에 대한 의견 통보

1. 서울타워개발 TF 103-052(2015.11.20)호 및 용산구 청소행정과-36509 (2015.11.25)호와 관련입니다.

2. 용산구 용산동 2가 산1-3번지 일대 서울타워 리모델링공사와 관련, 정화조 준공 협의건에 대한 검토의견이 통보되어 알려드리니 검토내용 등이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견(내용)

- 신설 정화조(1,200인조, 550인조) 용량 적정, 기존 정화조(220인조, 80인조)

청소량 기준 용량적정

- 단, 사업기간 후 아래 4건의 정화조를 청소행정과 사용승인 통보 후 건축물                            대장 오수처리시설에 변경 표기(용산구 지적과)요청할 것.

연번	신청인	설치 장소	건물명	처리 대상 인원 및 처리 방법	준공량 (㎥)	비고
1	㈜YTN	용산동 2가 산 1 - 3 (남산공원길105)	서울타워	1,200인조 콘크리트 부패탱크식	121.05	- 신설 정화조 - 악취저감장치 2개 설치
2				550인조 콘크리트 부패탱크식	56.05	- 신설 정화조 - 악취저감장치 1개 설치
3				220인조 콘크리트 부패탱크식	23.20	- 기존 정화조 - 개선완료보고 시 용량변경 - 최근 청소영수증 (2015. 11. 19.)참고
4		용산동 2가 산 1 - 11 (남산공원길103)	서울중앙 전신국	80인조 콘크리트 부패탱크식	9.0	- 기존 정화조 - 미등록정화조 등록 - 최근 청소영수증 (2015. 10. 8.)참고

붙임 : 서울타워 정화조 준공검사 신청서 제출건에 대한 회신 공문 사본 1부. 끝.

	중부공원녹지사업소장
조경팀장	남상국		시설과장	11/27 김한준
협조자
시행	시설과-8766	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5966	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개