문서번호	시설관리과-26219
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이영동		11/27 송근호
협조

상수도관 이설공사 착공계 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

상수도관 이설공사 착공계 검토

방배3구역 주택재건축사업 구간내 상수도관 이설에 따른 착공계가 제출되어 관련 내용을 검토 후 그결과를 보고합니다.

1. 현    황

가. 사 업 명 : 방배3구역 주택재건축정비사업

나. 위    치 : 서초구 방배동 992~995번지 일대

다. 발주청 및 시공업체

1) 발 주 청 : 방배3구역 재거축정비사업조합

2) 시공업체 : 엄다종합건설(주) 대표 심영숙

라. 상수도관 이설개요

- 배수관 맞이음 200mm 2개소

- 배수관 맞이음 150mm 3개소

2. 보고내용

상기 현황과 같이 방배3구역재건축정비 구역내 상수도관 이설공사와 관련하여 방배3구역 주택재건축조합에서 우리사업소와 이설 협의를 마치고, 착공계 및 사급자재공급 승인원을 제출함.

3. 조치의견

착공계 제출에 대하여 기 협의 완료된 시설관리과-17205(‘15.08.11.)호 이설승인 조건을 이행하는 것으로 착공 승인하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 착공계 (별도첨부).  끝.