문서번호	시설보수과-9342
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		11/27 박병연
협조

-서남권농수산물시장앞지하차도건설공사- 최종하자보수공사 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

-서남권농수산물시장앞지하차도건설공사-

최종하자보수공사 완료보고

2005년 6월 준공한 『서남권농수산물시장앞지하차도건설공사』에 대한 2015년 정밀점검용역시 지적된 (하자)사항에 대하여 시공사로부터 하자보수 완료보고서가 접수되었기 검토하고 그 결과를 보고 드림

※ 근거 : 외발산지하차도 하자보수 요청(2015.6.15.)

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 서남권농수산물시장앞지하차도건설공사

❍ 공사개요 : 지하차도 건설(B=20.1m, L=1,015m)

❍ 시 공 사 : 파일종합건설(주), 일성건설(주)

❍ 공사기간 : 2001. 10. 12 ~ 2005. 06. 30

❍ 하자기간 : 2005. 07. 08 ~ 2015. 09. 05

Ⅱ		하자보수 개요

❍ 대상시설물 : 외발산지하차도

❍ 하자보수 물량

- 표면보수 4,262㎡, 단면보수 386.74㎡, 주입보수 652.67m

❍ 하자보수 공사기간 : 2015. 9. 4 ~ 9. 25

Ⅲ		하자보수공사 검사

❍ 검 사 일 : 2015. 11. 25(수)

❍ 검 사 자 : 일성건설(주) 고봉도차장, 지방시설주사보 김승진

❍ 검사자 의견 : 하자보수 지적한 사항에 대하여 조치완료함

※ 중앙연석부 주입보수에 대하여 코아채취 확인한 바 균열부 충진완료됨

❍ 하자보수 공사검사 사진

중앙분리대 주입보수 코아채취 사진	지하차도 슬래브하면 표면보수 하자보수사진
중앙분리대 주입보수 하자보수사진	옹벽 연석부 단면보수 하자보수사진

첨 부  : 최종하자보수공사 완료 공문(별도) 1부. 끝.