함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 송수펌프 중단요청 관련 관계자회의 개최

1. 뚝도정수센터 정수시설과-4314호(2015.12.3.)와 관련입니다.

2. 뚝도 정수센터 제1정수지 유출밸브 교체 등을 위한 송수펌프 중단 요청이 있어 이에 대하여 아래와 같이 급수운영 검토 관계자회의를 개최하고자 하오니, 관련부서 담당자께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 관계자회의 개최 개요

- 일  시 : 2015.12.8.(화) 10:00

- 장  소 : 본부 4층 급수부 회의실

- 참석자 ┏ 본부 배수과, 급수운영과, 동부수도 급수운영과 담당 및 직반장

┗ 정수센터 : 구의(정수과), 뚝도(정수과, 정수시설과) 담당

- 회의내용 : 뚝도 제1정수지 유출밸브 교체를 위한 송수펌프 중단시 현재 추진중인 뚝도 2단계 고도처리시설 도입 대체급수에 지장이 있어 급수운영 문제점 해결방안 검토 및 협의

- 지참사항

․구의정수센터 : 최근 1주일간 구의 생산량 현황(아차산 대체급수 포함)

․뚝도정수센터 : 송수펌프 중단 계획 상세자료 지참(공급계통도 포함)

※ 회의결과에 따라 뚝도 정수센터 송수펌프 중단 급수운영 추진일정 확정

따로붙임 : 뚝도정수센터 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	12/04 이규상
협조자
시행	배수과-8745	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개