함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	송수펌프 중단 일정 협의

1. 우리 정수센터 제1정수지 유출밸브 고장으로 정수지 퇴수가 불가능하여 현재 진행중인 정밀안전진단 용역이 불가능하고 향후 정수지 청소 등 시설물 유지가   곤란하여 조속한 밸브교체가 필요한 실정으로,

2. 교체를 위하여 부득이 아래와 같이 일정시간 송수펌프 중단이 필요하여귀 부서에 정확한 일정을 협의하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 송수펌프 중단시간 및 작업내용

구 분	송수펌프 중단 필요시간	작업내용	송수펌프 중단 희망일자
사전조사	2시간	관외경 실측, 형태조사 촬영, 상부슬라브 정확한 천공작업	2015.12.11일 이전
차단막 설치	3시간	차단막 이동, 관접합, 차단막 고정 작업	밸브 구매완료후 설치전 2016.1.22일
차단막 철거	3시간	차단막 고정 철거작업, 차단막 육상으로 이동	밸브 설치완료 후 2016.1.29일

3. 아울러, 추진일정 및 예산관계상 2015년도에 밸브 및 신축관 구매가   필요하므로 사전조사 일정은 2015. 12. 11일 이전에 이루어질수 있도록 협조 부탁드립니다.

붙임 : 관련 방침서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관			정수시설과장			뚝도아리수정수센터소장
협조자	주무관			주무관			주무관
시행	정수시설과-4314	(	2015.12.3.	)	접수	배수과-8694	(	2015.12.4.	)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	비공개(2)