문서번호	기전과-12407
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		12/09 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사』

제9차 작업지시 계획 보고

2015. 12

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사』

제9차 작업지시 계획 보고

관내 도로상의 기전시설 유지 및 관리를 위해 우리 사업소에서 추진중인  도로기전시설물 일상유지보수공사에 대하여 제9차 작업지시 계획을 수립하고  이를 보고함

□ 사업 개요

○ 공 사 명 : 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 공사대상 : 관내 도로기전시설물

○ 공사기간 : ‘15. 3. 6 ~ ’15. 12. 31

○ 시공업체 : ㈜청호파워텍 대표 이순형

○ 계약금액 : 금249,796천원

□ 9차 작업지시

○ 작업기간 : ‘15. 12. 9 ~ 12. 18

○ 작업대상 : 창동지하차도, 북악터널

○ 작업금액 : 금30,808천원

○ 작업지시 내역

위치	연번	공종	규격	단위	수량
창동지하차도	1	고미(AL-중품)	고재	KG	145
	2	가로등기구철거	250W	개	29
	3	LED가로등기구설치	150W	개	29
	4	LED가로등기구(사급)	150W	개	29

위치	연번	공종	규격	단위	수량
북악터널	5	야간합성수지전기함설치	250×250×130	개	41
	6	칼블럭설치	9㎜	개	82

□ 조치사항

○ 위 사항을 기한내에 완료토록 지시하고 작업결과를 ‘15.12. 18까지 제출.  끝.