출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	이충구	12/16 김용운

	명에 의하여 옥내급수관 상담 및 현장조사와 관련하여 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 16
보 고 자 : 직 6급 성명 : 이충구

보       고       내       용

건 명

출장결과보고서(2015-12-16)

내용

【 옥내급수관 민원건】

○ 점검 및 상담현황

연번	주소	성명	전화번호	처리내용
1	************ ********	***	*************	옥내급수관 상담 및 내시경촬영결과 (지원대상 : 옥내급수관이 아연도강관으로 내식성관으로 교체등 지원절차 안내

○ 아리수 음수대 관리 점검

장소 :******** 1층민원실외 3개소

점검결과 :3개소 음수대 급수상태 양호, 수질검사 적합

1개소 4층강당 고장으로 철거 창고보관 .끝.

비  고