누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 133-1)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초01	작업일자	12.18	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김원호, 김태환,
누수위치	서초구 신반포로 329(잠원동 38-24번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 민원 재탐사 누수 적출건) 다점식 : 신반포로 329(잠원동) 100mm 관로 누수 L-로드 : 신반포로 329(잠원동) 100mm 관로 누수