문서번호	수질과-9325
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유재훈	강성욱	박용철	12/21 정중곤
협 조

제16차 수돗물평가위원회 회의결과

2015. 12

생 산 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第 16 次  會議

2015. 12. 17(목). 16:30

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 12. 17(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(11명)

- 위원장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 홍정림, 김영란, 신재우, 백명수, 이철재, 한상열, 독고석, 정남순,

권지향

○ 의결위임(6명) : 최정현, 송한수, 장흥순, 한명희,

Ⅲ. 회의 안건

○ 2015년 12월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 2016년 수돗물평가위원회 운영계획 검토

○ 2016년 수돗물 관리계획 검토 등

Ⅳ. 회의 결과

1) 2015년 12월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 12. 1(화)

- 채수주관 : 김영주, 김영란 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 영등포 수계 원수 대장균 수치가 강북 수계에 비해 상당히 높은데 그 원인은?

☞ 2014년 12월에 비해 다소 낮으나 10월, 11월에 비해 월등히 높음

년도별, 월별 비교하여 원인분석을 해보겠음.

▷ 잔류염소 수치를 보면 강북수계의 직수, 저수조 수치가 상대적으로 낮은데

그 이유는?

☞ 강북수계의 거리가 상대적으로 멀기 때문이고, 영등포 수계는 염소투입량을

낮출 수 있는 여지가 있음

▷ 수돗물에 칼슘, 칼륨, 마그네슘 등 미네랄이 많은 것은 좋은 것이므로 적극

홍보하면 수돗물에 대한 인식이 좋아질 것 같다

☞ 시의회에서도 아리수 병물에 미네랄 표시가 있지만 눈에 잘 보이도록 크게

하라는 의견이 있었음

▷ 아리수 음수대 검사결과 게시판에 미네랄 결과도 같이 표시를 하면 좋을 것 같음

▷ 일반 시판되는 생수와 미네랄을 비교하여 수돗물에도 미네랄이 풍부하다는 것     을 적극 알리는 것이 좋겠다

특히 물의 날 등 기념적인 날에 이러한 결과를 보도하는 것이 수돗물의 우수성을

알리는데 효과적임

2) 2016년 수돗물평가위원회 운영계획 검토 : 특이사항 없음

3) 2016년 수질관리계획 검토 : 특이사항 없음

4) 공동연수(워크샵) 일정 논의

○ 일시 : 2016. 1. 29(금) ~ 1. 30(토) - 1박 2일

○ 장소 : 제주도

5) 2016년 1월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2016. 1. 5(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 송한수, 신재우 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제17차 정례회 회의일자 및 장소

- 공동연수에 정례회를 병행

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 165만원

- 15만원(2시간이상)×11명 =165만원.  끝.