소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.12.20.일.야간)

주무관	관리과장			결재
안장형	12/21 한병연
협 조
	주무관		박근우

□ 근무자: 제 2조 진성락, 안장형

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 운영 감시 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터입력	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1,2방류구 TMS 설비 수조점검 및 시약이상 유무점검 - 1,2방류구 TMS 설비 수조점검 및 시약이상 유무점검 ※ 정기 점검 : 1,2방류구 TMS설비 수조 청소(월,수,금), 유입구 점검(월1회)	(20:20 ~ 21:10) (익일05:30 ~ 06:20)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : - 2,3,4처리장 현장제어설비(PCS,MLS)시스템 설비 순찰 점검
	□ 인계사항
	○ #2방류구 TMS 수질 “TP”개선기간 연장(2015.01.01. ~ 12,31까지)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.