보고서(착공신고서,직접시공계획서,사급자재 승인 검토)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	12/23 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-34518

2015년 광진구 상수도공사(2차)(장기계속단가계약)에 대하여 착공신고서, 직접시공계획서 및 사급자재의 공급 승인서 제출에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 23.

제목 : 착공신고서, 직접시공계획서 및 사급자재 공급 승인 검토

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(2차)(장기계속단가계약)

○ 공사기간 : 2015.12.07.~2016.06.30.

○ 도 급 비 : ************

○ 계 약 자 : ******************

○ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,269m

□ 검토내용

○ 위 공사와 관련하여 제출된 착공신고서 및 직접시공계획서, 사급자재 공급 승인서에 대한 검토 보고임.

가. 현장대리인 지정 : 적합

구 분	현장대리인	검 토 내 용	검토결과
성 명	박세미 ****************	○ 건설산업기본법 시행령 제35조2항 별표5 (공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준) - 공사 예정금액이 30억원 미만인 경우, · 해당직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리 업무에 3년이상 종사한 자 · 산업기사 이상 자격취득자로서 해당직무분야에 3년이상 실무에 종사한 자	적합
자격종목 및 등급	토목산업기사 토목분야 초급

나. 직접시공 검토 내용 : 적정

검토항목	검토기준	검토내용	검토결과
도급자 직접시공의 적정성	- 건설산업기본법 제28조의2 (건설공사의 적접시공) 제1항 - 건설산업기본법 시행령 제30조의 2 (건설공사의 직접시공) 제2항 ※ 도급금액의 30%이상 시공	- 직접시공금액이 도급비 558,126,700원 이므로 도급액의 100% 임.	적정
직접시공계획의 통보	- 건설산업기본법 제28조의2 (건설공사의 적접시공) 제1항 - 건설산업기본법 시행령 제30조의 2 (건설공사의 직접시공) 제4항 ※ 계약일로부터 30일이내	- 직접시공계획 통보일이 2015.12.16.이므로 30일 이내 임. (계약일:2015.12.07.)	적정
직접시공계획서 첨부서류	- 건설산업기본법 시행규칙 제25조의 5 (직접시공계획통보서) 제2항 ※ 공사내역서 및 예정공정표 첨부	- 직접시공내역서 서류확인 및 예정공정표는 착공신고서 첨부서류로 갈음.	적정

다. 사급자재 공급 승인서 검토 : 적정

『2015년 광진구 상수도공사(2차)(장기계속단가계약)』계약에 따른 공사시행 전 사급자재로 사용할 품목의 수도용 자재인증(KS,KWWA 등)여부 및 위생안전기준 인증(KC)여부 검토.

□ 조치의견

○ 착공신고서 및 직접시공계획서를 검토한 결과 모두 적정하므로 이를 계약자에게       통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

○ 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로        판단되어 사급자재 공급을 승인하고자 하며, 공사감리원으로 하여금 사급자재        공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수        및 품질관리를 철저히 시행 하도록하여 시설물 관리 및 상수도공사의 질적 향상을       도모하고자 합니다.  끝.