“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	송파소방서
수신	송파구 문정동 143(가락동 180-9) 부국원룸텔(부국빌딩) 대표 최성식 님
(경유)
제목	처분사전통지서 알림(부국원룸텔)

1. 귀 고시원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 송파구 ************************에 대한 “비상구 등 안전관리 실태 확인점검 결과” 불량사항에 대하여 「행정절차법」 제21조 제1항에 따라 「시정조치명령」 예정임을 알려드리며(처분사전통지), 이에 대한 의견제출 기간내 특별한 의견이 없으면 「시정조치명령」을 발부할 예정입니다.

3. 의견제출 기간내 소방시설 등 불량사항을 자진하여 시정보완하시면 담당자에게 확인점검을 요청하여 주시고, 확인결과 이상없이 보완되었을 경우 「조치명령」은 통보되지 않으니 참고 하시기 바랍니다.

예정된 처분의 제 목	조치명령서
당사자	성명(명칭)		******************
	업 종		고시원
	주 소		**************************
처분의 원인이 되는 사실	소방시설 등 불량
처분하고자 하는 내용	「조치명령」 - 1층 계단참 통로유도등 미점등
법적근거 및 조문내용	소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 2항 및 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 2항
의견제출	제출처	기관명		송파소방서	부서명	예방과	담당자	정광훈
		주소		서울특별시 송파구 오금로51길 56			전화 번호	02-431-4106
		전자우편 주소		kd119738@seoul.go.kr			팩스 번호	02-3402-1190
	의견 제출기한			2016년 1월 11일까지
< 의견제출시 유의사항 > 1. 귀하는 위의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 붙임 서식에 의한 서면으로 의견을 제출할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 송파소방서로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 접수 여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 귀하께서 송파소방서에 방문하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 미리 그 사실을 알려 주시고, 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임  의견제출서 서식 1부.  끝.

	송파소방서장
검사지도팀장	정광훈		예방과장	12/29 박성진
협조자
시행	예방과-30937	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개(6)