문서번호	정수과-387
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
박찬종		01/11 서한호
협 조
	주무관		최재철

2016년 1월(상순) 유효율 현황

2016.  1.  11.

영등포아리수정수센터

(정      수      과)

□ 2015년 월별 유효율(‘15년 유효율 : 97.6%, ’16년 목표 : ? %)

구 분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	증․▽감(%P)
				2015년 대 비	2016년 목표대비
계	4,264,820	4,158,265	97.5	▽0.1	▽0.0
1월	4,264,820	4,158,265	97.5	▽0.1	-
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 2016년 1월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		4,264,820	4,158,265	97.5
1	금	424,810	413,685	97.4
2	토	422,900	414,434	98.0
3	일	430,230	420,475	97.7
4	월	441,600	426,959	96.7
5	화	422,440	413,695	97.9
6	수	421,370	415,141	98.5
7	목	411,840	398,444	96.7
8	금	431,370	417,000	96.7
9	토	434,020	421,974	97.2
10	일	424,240	416,458	98.2
11	월
12	화
13	수
14	목
15	금
16	토
17	일
18	월
19	화
20	수
21	목
22	금
23	토
24	일
25	월
26	화
27	수
28	목
29	금
30	토
31	일

끝.