서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	효창공원역앞 도로함몰 원인조사 및 유사공사장 합동점검 결과 알림

1. 귀 공단(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016.1.2.(토) 용산구 효창공원역앞에서 경의선-6호선 환승통로 접속부에서 발생한 도로함몰 원인조사와 경의선 구간 유사공사장 합동점검 결과를 아래와 같이 알려드리니 외부전문가 의견을 반영하여 지반침하(함몰)가 발생하지 않도록 시공관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 효창공원역 도로함몰 원인조사에 참여한 외부전문가(2명, 1일) 조사자문비는 원인자 부담으로 지급하도록 조치 바랍니다.

- 도로함몰 원인 및 합동점검 결과 -

효창공원역 앞 도로함몰 원인	ㅇ 효창공원역 1) 경의선과 6호선을 연결하는 환승통로 터널 굴진중 6호선 가벽 구간에서 상부지반 보강미흡으로 도로함몰 발생된 것으로 조사됨 2) 외부전문가 조사의견을 반영하여 후속 조치는 완료되었으나 지속 점검, 순찰 필요
경의선 유사 공사장 합동점검	ㅇ 효창공원역 1) 토류벽 말뚝파일은 앵커로 고정되어 있고, 강재 토류판은 되메우기로 매몰되고 있으며, 말뚝파일(H-pile)은 인발하도록 계획되어 있음 2) 말뚝파일 인발시 고정된 앵커, 강재토류판 등이 엉켜 지반이완 및 교란이 우려됨 3) 따라서 토류벽 가시설 인발 등 복구과정에서 장래에 도로함몰이 발생되지 않도록 복구공법을 철저히 검토하여 정밀시공 요함. ※ 붙임 자문의견서 참조 ㅇ 공덕역 복합역사 : 특이사항 없음

붙임  1. 효창공원역 도로함몰 원인조사 및 조치현황 사진 1부.

2. 도로함몰 예방을 위한 경의선 유사공사장 점검사진 1부.

3. 외부전문가 의견서 각 1부(별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국철도시설공단이사장,공항철도(주) 기술사업처장
주무관	최현		도로관리팀장	최연우		도로관리과장	01/12 송상영
협조자
시행	도로관리과-660	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(6층)	/
전화	2133-8169	/전송	2133-0765	/	chtry@seoul.go.kr	/	대시민공개