문서번호	급수운영과-798
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	01/12 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 1월 12일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		김원호
탐지구역				개포10블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포10		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 개포로 21길 22 (개포동 1254-13번지)		상가건물 지하층 침수민원, 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 20mm인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm인입관 누수적출
반포03		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 신반포로 33길 66 (잠원동 63-2번지)		신반포 청구아파트 대형수도계량기실 주변 정원에서 맑은물 유출민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
				-이하여백-
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.